| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. u. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) § 4 - § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli: |  |  |  |  |
| - Informacje ogólne o budynku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa, funkcja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca: |  | imię, nazwisko, nazwa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcja budynku, rodzaj materiałów budowlanych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy: |  |  |  |  |  |  | Wysokość: |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli, - stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, - instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - protokołami z poprzednich kontroli: ……………………………… z dnia …………… przeprowadzonej przez: …………………………………….... ……………………………................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ - innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ………………………………………………………………………………………………………………….……….… ……………………………………………………………………………………………………………………….….… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  | Zalecenia |  |  |  |  | Stopień wykonania zaleceń |  |  |  |  | Uwagi |
| # Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  |  |  | Stan techniczny, zużycie |  |  |  |  | Uwagi |
| Elementy konstrukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ściany nośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - strony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hydranty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - drogi ewakuacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dymowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe,wentyla-cyjne -grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe,wentyla-cyjne z ciągiem wymuszonym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy wolnostojące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Określenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………........................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………….................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………….................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………….......................................................... ……………………………………………………………………………………….......................................................... ……………………………………………………………………………………….......................................................... ………………………………………………………………………………………......................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, - budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, - budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, - budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania, - budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania, - budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokółu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dla Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz. * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………................... …………………………………………………………………………………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………………………………………..………… …………………………………………………………………………………………………………………….................. …………………………………………………………………………………………………………………………........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………..………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. Dokonujący kontroli stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elementów budynku/obiektu budowlanego ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| instalacji sanitarnych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| instalacji gazowej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| przewodów kominowych grawitacyjnych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| przewodów kominowych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| Załączniki do protokołu np. protokóły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W przypadku, gdy kontrolę przeprowadza zespół, składający się z osób posiadających różne uprawnienia, może być sporządzony jeden protokół np. według tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzane są osobno - to każda osoba posiadająca uprawnienia sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli w danym zakresie.